กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2561

งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบวงเงินการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียนกลุ่ม          จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เนื่องจากได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 13,744,933,700 บาท  โดยจำแนก ดังนี้

1. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จำนวน  8,341,077,000 บาท

2. จัดตั้งสำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 700,000,000 บาท  โดยตั้งไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.	จัดตั้งงบประมาณสำหรับอาคารเรียนและอาคารประกอบขนาดใหญ่ให้โรงเรียนตาม       ความขาดแคลนและจำเป็น โดยพิจารณาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  1,000,000,000 บาท (โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณได้ตามความจำเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด)

4. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการผูกพันเดิม  จำนวน  3,703,856,700 บาท

แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.	ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ดัชนี ความขาดแคลนและความต้องการ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.	กำหนดกรอบวงเงินจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

3.	กำหนดเกณฑ์จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

4.	จัดทำคู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5.	กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงบประมาณ

6.		แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7.	ประมวลผลคำขอตั้งงบประมาณของทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

8.	จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ          สำนักงบประมาณพิจารณา

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และ/หรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน โดยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่จัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

2. 	การจัดตั้งงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดตั้ง ดังนี้

2.1	การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณีงบปีเดียว (มีวงเงิน          แต่ละรายการ ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท) เรียงลำดับความสำคัญจำเป็น จำแนกตามรายการ ดังนี้

2.1.1  รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาคารประกอบ  และสิ่งก่อสร้างอื่น

2.1.2  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น        (ให้จัดส่งรายละเอียดประมาณราคาแบบ ปร. 4 (ก.) ปร. 5 (ก.) และ ปร. 6 โดยแนบไฟล์pdf ในเว็บไซต์ http://budget61.jobobec.in.th พร้อมเอกสาร 1 ชุด)

สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากมีความจำเป็นจัดตั้งในรายการนี้ ให้จัดตั้งได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

2.2  การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณีงบผูกพัน หากมีความจำเป็นให้เสนอขอตั้งงบประมาณไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้จำนวน     ไม่เกินเขตละ 1 หลัง

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้จำนวน      ไม่เกินเขตละ 3 หลัง

2.2.1  การจัดตั้งงบประมาณกรณีงบผูกพัน สำหรับอาคารเรียนของโรงเรียน

1)  ต้องเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 400 คนขึ้นไป และ

2)  มีความขาดแคลนห้องตามเกณฑ์ตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไป

2.2.2  การจัดตั้งงบประมาณกรณีงบผูกพัน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากมีความจำเป็นจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สามารถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ คือ

แบบที่ 1 		ราคา  22,273,000 บาท

แบบที่ 2 		ราคา  19,223,000 บาท

แบบที่ 3 (รูปตัว L) 	ราคา  20,927,000 บาท

สำหรับแบบที่ 4 	ราคา  10,443,000 บาท (ให้จัดตั้งในรายการงบปีเดียว      ให้รวมในข้อ 2.1.1 ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร)

3.  การจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องเป็นไปตามคู่มือ            และแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา            อาจพิจารณากำหนดรายละเอียด เกณฑ์  ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ต่ำกว่า 20 คน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย

4.  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยใช้แบบรายการและราคามาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว  (ตามประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว        ของกระทรวงมหาดไทย) ให้ใช้แบบอาคารเรียนต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

5.  รายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม พร้อมส่งเอกสารประกอบ ดังนี้

5.1 	อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียน (เฉพาะกรณีงบผูกพัน) ได้แก่

5.1.1  แผนผังอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียน (Master Plan) ระบุพื้นที่ที่จะก่อสร้าง

5.1.2  เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา

5.1.3  หนังสือยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง

5.1.4  ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

5.1.5  แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 (อาคารขนาดใหญ่)

5.1.6  กรณีของการขอตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนแล้ว   ให้จัดส่งสำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนด้วย

5.2	อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ทั้งกรณีงบผูกพัน และงบปีเดียว) ได้แก่

5.2.1  แผนผังบริเวณที่จะก่อสร้าง พร้อมระบุพื้นที่ที่จะก่อสร้าง

5.2.2  เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา

5.2.3  สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน

5.2.4  ภาพถ่าย สภาพอาคารสำนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

5.2.5  จำนวนบุคลากรในสำนักงาน ตามกรอบอัตรากำลัง

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพิจารณาเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

6.	จัดทำและสรุปคำขอตั้งงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามแบบในโปรแกรม Microsoft Excel เท่านั้น พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลงบประมาณทุกรายการ  โดยจัดทำเป็นเอกสาร จำนวน       1 ชุด ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเวลาที่กำหนด

7. ตรวจสอบแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ต้องเหมาะสมกับพื้นที่         ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบและโรงเรียน         โดยเด็ดขาด

8.	ให้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ http://budget61.jobobec.in.th ภายในเวลา    ที่กำหนด และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้องส่งพร้อมเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามข้อ 6 ด้วย

9. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2564) ของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปตามความจำเป็นขาดแคลนในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลแผนความต้องงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในระยะ 3 ปี และหากมีงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีจะได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารงบประมาณต่อไป โดยเรียงลำดับความสำคัญ ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งบันทึกผ่านเว็บไซต์ http://budget62-64.jobobec.in.th  ตามแบบและเวลาที่กำหนด และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้องส่งด้วย

สำหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ให้แนบไฟล์ pdf แบบ ปร. 4 (ก.) ปร. 5 (ก.) และ ปร. 6 ในเว็บไซต์เช่นกัน

10. กรณีมีการขอเพิ่มค่าขนส่ง สำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากในการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้คำนวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง เช่น ค่าขนส่งทางรถ ค่าขนส่งทางเรือ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลที่โรงเรียนตั้งอยู่   เป็นผู้รับรองค่าขนส่ง หรือดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2561 ตามแบบ ปร.4 (พ/1) และ ปร.4 (พ/2) ที่กำหนดไว้ในคู่มือ

ระดับโรงเรียน

1.	ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลความขาดแคลน จำเป็นด้านอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ให้สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียน และแนวโน้มการขยายตัวของประชากรวัยเรียนในอนาคต

2. แบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ต้องเหมาะสมกับพื้นที่ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบโดยเด็ดขาด

3.	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวนโยบาย                     ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียน

4.	เสนอขอตั้งงบประมาณ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีความขาดแคลน  จำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น       ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแบบและเวลาที่กำหนด

5.	กรณีขอตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคาร นอกเหนือแบบมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้เสนอขอได้เฉพาะอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์ โดยจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

5.1	แบบรูปรายการก่อสร้างต้องมีสถาปนิกตาม พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 และวิศวกรตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551 รับรองโดยแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพ พร้อมรายการประมาณราคารายละเอียดการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 2 ชุด

5.2	เหตุผลความจำเป็น

6.	กรณีที่ต้องรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อก่อสร้างอาคารทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดทำแผนรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

7.  กรณีมีการขอเพิ่มค่าขนส่ง สำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากในการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้คำนวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง เช่น ค่าขนส่งทางรถ ค่าขนส่งทางเรือ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นผู้รับรองค่าขนส่งหรือดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง และจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2561 ตามแบบ ปร.4 (พ/1) และ ปร.4 (พ/2) ที่กำหนดไว้ในคู่มือ

รายชื่อจังหวัดที่ต้องก่อสร้างอาคารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณี       รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามหนังสือ ศธ 074001/447 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ดังนี้

- บริเวณเฝ้าระวัง  หมายถึง  พื้นที่หรือบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัด

กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี

- บริเวณที่ 1  หมายถึง  พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อน  อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

ระยะไกล  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  และสมุทรสาคร

- บริเวณที่ 2  หมายถึง  พื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับ ผลกระทบจาก

แผ่นดินไหว  ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  และลำพูน

เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*************

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนนับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง  เพราะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์การจัดตั้งสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

1.	อาคารเรียน  หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ   การเรียนรู้ ประกอบด้วยห้องเรียนและห้องพิเศษ

-  ห้องเรียน  หมายถึง ห้องที่ใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

-  ห้องพิเศษ  หมายถึง ห้องอำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุน     การเรียนการสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ

เกณฑ์การจัดอาคารเรียน   ใช้จำนวนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

1.   ใช้จำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์

2.	ใช้แผนการจัดชั้นเรียน  โดยใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามแผนจัดชั้นเรียน  ดังนี้

(ใช้แผนการจัดชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ในปีที่จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ)

2.1 ระดับอนุบาล คิดนักเรียน  30 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษปัดเพิ่มอีก     1 ห้อง

2.2  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คิดนักเรียน  40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษ ปัดเพิ่มอีก 1 ห้อง

3.	โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียน 8 ห้อง และห้องพิเศษ 3 ห้อง  รวมควรมี 11 ห้อง

4.	โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 – 200 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียน 8 ห้อง และห้องพิเศษ 4 ห้อง รวมควรมี 12 ห้อง (ยกเว้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

5.	โรงเรียนที่มีนักเรียน 201 คนขึ้นไป ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

และโรงเรียนที่มีนักเรียน  201  คนขึ้นไป

| แผนจัดชั้นเรียน | เกณฑ์ควรมี |  |  | แผนจัดชั้นเรียน | เกณฑ์ควรมี |  |  | แผนจัดชั้นเรียน | เกณฑ์ควรมี |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ห้องเรียน | ห้องพิเศษ | รวม |  | ห้องเรียน | ห้อง พิเศษ | รวม |  | ห้องเรียน | ห้อง พิเศษ | รวม |
| 8 | 8 | 7 | 15 | 32 | 32 | 17 | 49 | 56 | 56 | 23 | 79 |
| 9 | 9 | 7 | 16 | 33 | 33 | 17 | 50 | 57 | 57 | 23 | 80 |
| 10 | 10 | 8 | 18 | 34 | 34 | 17 | 51 | 58 | 58 | 24 | 82 |
| 11 | 11 | 9 | 20 | 35 | 35 | 17 | 52 | 58 | 58 | 24 | 82 |
| 12 | 12 | 9 | 21 | 36 | 36 | 17 | 53 | 60 | 60 | 24 | 84 |
| 13 | 13 | 10 | 23 | 37 | 37 | 17 | 54 | 61 | 61 | 25 | 86 |
| 14 | 14 | 10 | 24 | 38 | 38 | 17 | 55 | 62 | 62 | 26 | 88 |
| 15 | 15 | 10 | 25 | 39 | 39 | 17 | 56 | 63 | 63 | 27 | 90 |
| 16 | 16 | 11 | 27 | 40 | 40 | 17 | 57 | 64 | 64 | 28 | 92 |
| 17 | 17 | 11 | 28 | 41 | 41 | 17 | 58 | 65 ห้องขึ้นไป ควรมีห้องพิเศษ 29 ห้อง |  |  |  |
| 18 | 18 | 11 | 29 | 42 | 42 | 17 | 59 |  |  |  |  |
| 19 | 19 | 12 | 31 | 43 | 43 | 17 | 60 |  |  |  |  |
| 20 | 20 | 12 | 32 | 44 | 44 | 19 | 63 |  |  |  |  |
| 21 | 21 | 12 | 33 | 45 | 45 | 20 | 65 |  |  |  |  |
| 22 | 22 | 13 | 35 | 46 | 46 | 21 | 67 |  |  |  |  |
| 23 | 23 | 13 | 36 | 47 | 47 | 22 | 69 |  |  |  |  |
| 24 | 24 | 13 | 37 | 48 | 48 | 22 | 70 |  |  |  |  |
| 25 | 25 | 14 | 39 | 49 | 49 | 22 | 71 |  |  |  |  |
| 26 | 26 | 15 | 41 | 50 | 50 | 22 | 72 |  |  |  |  |
| 27 | 27 | 15 | 42 | 51 | 51 | 22 | 73 |  |  |  |  |
| 28 | 28 | 16 | 44 | 52 | 52 | 22 | 74 |  |  |  |  |
| 29 | 29 | 16 | 45 | 53 | 53 | 22 | 75 |  |  |  |  |
| 30 | 30 | 16 | 46 | 54 | 54 | 22 | 76 |  |  |  |  |
| 31 | 31 | 17 | 48 | 55 | 55 | 23 | 78 |  |  |  |  |

2.	อาคารประกอบ  หมายถึง  อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวิชา    ต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน หรือใช้สำหรับเป็นที่ประชุมนักเรียน หรือกิจกรรมอื่น ๆ

2.1  อาคารอเนกประสงค์, หอประชุม, โรงอาหาร มีเกณฑ์ดังนี้

2.1.1  แผนจัดชั้นเรียน 3 -23 ห้องเรียน ควรมี อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม         โรงอาหาร รวม 1  หลัง

2.1.2 แผนจัดชั้นเรียน 24 ห้องเรียนขึ้นไป ควรมี อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม     โรงอาหาร รวม 2 หลัง

2.1.3	อาคารอเนกประสงค์ เสนอขอตั้งได้ ดังนี้

1)  แบบ สปช. 201/26 เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร มีห้องเก็บวัสดุ 2 ห้อง ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 200-350  คน

2)  แบบ สปช. 202/26 เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน  60-200  คน

3)  แบบ สปช. 205/26 เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคารกว้าง 14.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน  351-750 คน

4)  แบบ สปช. 206/26 เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 21.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน  751 คนขึ้นไป

5) โรงอาหาร 84 ที่นั่ง เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร  ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน จำนวน 80 คนขึ้นไป

6)  โรงอาหาร 260 ที่นั่ง เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร  ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน จำนวน 200 คนขึ้นไป

7)  โรงอาหาร 500 ที่นั่ง เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร  ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน จำนวน 400 คนขึ้นไป

8)  โรงอาหาร – หอประชุม แบบ 100/27 เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น  ขนาดของอาคาร กว้าง  24.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์  1 หลัง และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน  จำนวน 400 คนขึ้นไป

9)  โรงอาหาร – หอประชุม แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดของอาคาร กว้าง 24.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้าง ในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์       2 หลัง และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน 24 ห้องเรียนขึ้นไป (นักเรียนจำนวน 960 คนขึ้นไป)

10)  โรงเรียนที่มีอาคารโรงอาหาร – หอประชุม หรืออาคารอเนกประสงค์          อยู่แล้ว 1 หลัง และมีความขาดแคลนตามเกณฑ์อีก 1 หน่วย สามารถขอเพิ่มเติมตามแบบที่มีความเหมาะสมได้

2.2	อาคารฝึกงาน  ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้

แผนจัดชั้นเรียน

3 - 8 	 ห้องเรียน		ควรมี	1 หน่วย

9 - 14	 ห้องเรียน		ควรมี	2  หน่วย

15 - 26  ห้องเรียน		ควรมี	4 หน่วย

27 – 44  ห้องเรียน		ควรมี	6 หน่วย

45  ห้องเรียนขึ้นไป		ควรมี	8 หน่วย

  - ส้วม

ส้วม  หมายถึง  อาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะของนักเรียนโดย   ใช้เกณฑ์ จำนวนนักเรียน  40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง  นักเรียนตั้งแต่ 321 คน  ให้คิดตามเกณฑ์นักเรียน

ยกเว้น

- นักเรียนไม่เกิน   80  คน  	ควรมี 1 หลัง 4 ที่นั่ง

- นักเรียน 80 -320  คน  	ควรมี 2 หลัง 8 ที่นั่ง (เพื่อแยก ชาย – หญิง)

2.4	บ้านพักครู  หมายถึง  อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อจัดเป็นสวัสดิการแก่ครูที่ไม่มีบ้านพักอาศัยและภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ปฏิบัติการสอน  โดยใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจำเป็นของจำนวนบุคลากร       ที่ต้องการบ้านพักในแต่ละโรงเรียน

2.5	บ้านพักภารโรง  ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจำเป็นของแต่ละโรงเรียน

2.6	บ้านพักนักเรียน   ใช้เกณฑ์ตามความต้องการ จำเป็นและตามจำนวนนักเรียนที่มี          ความประสงค์จะเข้าพัก

3. 	สนามกีฬา

สนามกีฬา   หมายถึง  สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม            เสริมหลักสูตร มีเกณฑ์ ดังนี้

3.1  สนามบาสเกตบอล สร้างเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษา โดยใช้แผนจัดชั้นเรียน     เป็นเกณฑ์

แผนจัดชั้นเรียน

6 – 12  ห้อง			ควรมี       1      สนาม

13 – 36  ห้อง			ควรมี       2	 สนาม

37 ห้องขึ้นไป 			ควรมี       3 	 สนาม

3.2  สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตามความเหมาะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนาม

3.3  ลานกีฬาอเนกประสงค์  เป็นลานคอนกรีต (เป็นสนามวอลเล่ย์บอลและสนาม        เซปัคตะกร้อขนาดมาตรฐาน) มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเล่ย์บอลและเซปัคตะกร้อโดยจัดให้โรงเรียนทุกโรง ๆ ละ    1 สนาม ไม่เกิน 3 สนาม  ดังนี้

แผนจัดชั้นเรียน

3 – 12   ห้อง   			ควรมี  	   1 	สนาม

13 – 36 ห้อง			ควรมี	   2	สนาม

37 ห้องขึ้นไป			ควรมี	   3	สนาม

4. การก่อสร้างหอถังประปา

4.1  โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า  1,000  คน ให้สร้างหอถังประปา แบบ 9/9

4.2  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ให้สร้างหอถังประปา แบบ 18/12

กรณีหากมีความจำเป็นต้องใช้ขนาดหอถังประปาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้โรงเรียนนำเสนอความจำเป็นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของขนาดหอถังประปาเพิ่มเติมมาด้วย

5. ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

5.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดเสียหายและที่ประสบอุบัติภัย จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย

5.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณจัดให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน และใช้ในการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

เกณฑ์การจัดตั้งสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

- 1.  อาคารเรียน  หมายถึง  อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ    การเรียนรู้ประกอบด้วยห้องเรียนและห้องพิเศษ

-  ห้องเรียน  หมายถึง  ห้องที่ใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา

-  ห้องพิเศษ  หมายถึง  ห้องอำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุน     การเรียนการสอน  เช่น  ห้องพักครู  ห้องพยาบาล  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ

- เกณฑ์การจัดอาคารเรียน

1.  ใช้จำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์

2. ใช้แผนการจัดชั้นเรียน  โดยใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามแผนจัดชั้นเรียน                   (ใช้แผนการจัดชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ในปีที่จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ)            โดยคิดนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษปัดเพิ่มได้อีก 1 ห้อง

ตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

| แผนจัดชั้นเรียน(ห้อง) | อาคารเรียน (ห้อง) | หอประชุม | โรงอาหาร | อาคารฝึกงาน(หน่วย) | ห้องส้วม(ที่นั่ง) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 10 | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 11 | 20 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 13 | 23 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 14 | 24 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 15 | 25 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 16 | 27 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 17 | 28 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 18 | 29 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| 19 | 31 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 20 | 32 | 1 | 1 | 4 | 20 |

| แผนจัดชั้นเรียน(ห้อง) | อาคารเรียน (ห้อง) | หอประชุม | โรงอาหาร | อาคารฝึกงาน(หน่วย) | ห้องส้วม(ที่นั่ง) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 33 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| 22 | 35 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| 23 | 36 | 1 | 1 | 4 | 23 |
| 24 | 37 | 1 | 1 | 4 | 24 |
| 25 | 39 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| 26 | 41 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| 27 | 42 | 1 | 1 | 6 | 27 |
| 28 | 44 | 1 | 1 | 6 | 28 |
| 29 | 45 | 1 | 1 | 6 | 29 |
| 30 | 46 | 1 | 1 | 6 | 30 |
| 31 | 48 | 1 | 1 | 6 | 31 |
| 32 | 49 | 1 | 1 | 6 | 32 |
| 33 | 50 | 1 | 1 | 6 | 33 |
| 34 | 51 | 1 | 1 | 6 | 34 |
| 35 | 52 | 1 | 1 | 6 | 35 |
| 36 | 53 | 1 | 1 | 6 | 36 |
| 37 | 54 | 1 | 1 | 6 | 37 |
| 38 | 55 | 1 | 1 | 6 | 38 |
| 39 | 56 | 1 | 1 | 6 | 39 |
| 40 | 57 | 1 | 1 | 6 | 40 |
| 41 | 58 | 1 | 1 | 6 | 41 |
| 42 | 59 | 1 | 1 | 6 | 42 |
| 43 | 60 | 1 | 1 | 6 | 43 |
| 44 | 63 | 1 | 1 | 6 | 44 |
| 45 | 65 | 1 | 1 | 8 | 45 |
| 46 | 67 | 1 | 1 | 8 | 46 |
| 47 | 69 | 1 | 1 | 8 | 47 |
| 48 | 70 | 1 | 1 | 8 | 48 |
| 49 | 71 | 1 | 1 | 8 | 49 |
| 50 | 72 | 1 | 1 | 8 | 50 |
| 51 | 73 | 1 | 1 | 8 | 51 |
| 52 | 74 | 1 | 1 | 8 | 52 |
| 53 | 75 | 1 | 1 | 8 | 53 |

| แผนจัดชั้นเรียน(ห้อง) | อาคารเรียน (ห้อง) | หอประชุม | โรงอาหาร | อาคารฝึกงาน(หน่วย) | ห้องส้วม(ที่นั่ง) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 76 | 1 | 1 | 8 | 54 |
| 55 | 78 | 1 | 1 | 8 | 55 |
| 56 | 79 | 1 | 1 | 8 | 56 |
| 57 | 80 | 1 | 1 | 8 | 57 |
| 58 | 82 | 1 | 1 | 8 | 58 |
| 59 | 83 | 1 | 1 | 8 | 59 |
| 60 | 84 | 1 | 1 | 8 | 60 |
| 61 | 86 | 1 | 1 | 8 | 61 |
| 62 | 88 | 1 | 1 | 8 | 62 |
| 63 | 90 | 1 | 1 | 8 | 63 |
| 64 | 92 | 1 | 1 | 8 | 64 |
| 65 | 94 | 1 | 1 | 8 | 65 |
| แผนจัดชั้นเรียน 65 ห้องขึ้นไป ควรมีห้องเรียนเท่ากับแผนจัดชั้นเรียน บวกด้วย 29 |  |  |  |  |  |

- 2.  อาคารประกอบ  หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มวิชาต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน หรือใช้สำหรับเป็นที่ประชุมนักเรียน หรือกิจกรรมอื่น ๆ

2.1  อาคารหอประชุม  มีเกณฑ์ ดังนี้

โรงเรียนตามเกณฑ์ ควรมีหอประชุม 1 หลัง (การกำหนดแบบอาคารให้กำหนดตามขนาดของโรงเรียน)

2.2 โรงอาหาร มีเกณฑ์ ดังนี้

โรงเรียนตามเกณฑ์ ควรมีโรงอาหาร 1 หลัง

1)  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร    กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร  ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หน่วย และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน จำนวน 80 คนขึ้นไป

2)  โรงอาหาร 260 ที่นั่ง เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร  ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หน่วย และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน จำนวน 200 คนขึ้นไป

3)  โรงอาหาร 500 ที่นั่ง เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร  ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หน่วย และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน จำนวน 400 คนขึ้นไป

  - อาคารฝึกงาน  ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ ดังนี้

แผนจัดชั้นเรียน

6 – 8      ห้องเรียน	ควรมี  1  หน่วย

9 – 14    ห้องเรียน	ควรมี  2  หน่วย

15 – 26    ห้องเรียน	ควรมี  4  หน่วย

27 – 44    ห้องเรียน	ควรมี  6  หน่วย

45    ห้องเรียนขึ้นไป	ควรมี  8  หน่วย

2.4  ส้วม  หมายถึง  อาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับอุจจาระหรือปัสสาวะของนักเรียน  โดยใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์  ดังนี้  จำนวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง แต่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 หลัง เพื่อแยกชาย – หญิง (ไม่เกิน 8 ที่นั่ง)

- 2.5  บ้านพักครู  หมายถึง  อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อจัดเป็นสวัสดิการแก่ครูที่ไม่มีบ้านพักอาศัยและภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ปฏิบัติการสอน  โดยใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจำเป็นของจำนวนบุคลากร        ที่ต้องการบ้านพักในแต่ละโรงเรียน

2.6  บ้านพักภารโรง  ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจำเป็นของแต่ละโรงเรียน

2.7  บ้านพักนักเรียน  ใช้เกณฑ์ตามความต้องการ  จำเป็นและตามจำนวนนักเรียนที่มี     ความประสงค์จะเข้าพัก

- 3.  สนามกีฬา  หมายถึง  สถานทีสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม              เสริมหลักสูตรมีเกณฑ์  ดังนี้

3.1  สนามบาสเกตบอล   โดยใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์

แผนจัดชั้นเรียน

6 – 12 ห้อง	ควรมี  1  สนาม

13 – 36 ห้อง	ควรมี  2  สนาม

37  ห้องขึ้นไป	ควรมี  3  สนาม

- 3.2  สนามฟุตบอล  จัดให้ทุกโรงเรียนตามความเหมาะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนาม

3.3  ลานกีฬาอเนกประสงค์ เป็นลานคอนกรีต  (เป็นสนามวอลเล่ย์บอล และสนามเซปัคตะกร้อขนาดมาตรฐาน)  มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเล่ย์บอล  และเซปัคตะกร้อ โดยจัดให้โรงเรียนทุกโรง ๆ ละ 1 สนาม ไม่เกิน 3  สนาม  ดังนี้

แผนจัดชั้นเรียน

6 – 12  ห้อง	ควรมี  1  สนาม

13 – 36  ห้อง	ควรมี  2  สนาม

37  ห้องขึ้นไป	ควรมี  3  สนาม

4.  การก่อสร้างหอถังประปา

4.1  โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า  1,000  คน ให้สร้างหอถังประปา แบบ 9/9

4.2  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ให้สร้างหอถังประปา แบบ 18/12

- กรณีหากมีความจำเป็นต้องใช้ขนาดหอถังประปาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้โรงเรียนนำเสนอความจำเป็นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของขนาดหอถังประปาเพิ่มเติมมาด้วย

5. 	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

5.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดเสียหายและที่ประสบอุบัติภัย จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย

5.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณจัดให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน และใช้ในการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอน