การคิดประมาณราคาวัสดุการปรับปรุงซ่อมแซม

| ที่ | รายการซ่อมแซม | วัสดุ | ประมาณวัสดุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จำนวน | หน่วย |
| 1 | หลังคา 1 ต.ร.ม. 1.1 กระเบื้อง | กระเบื้อง ขนาด 0.50x1.20 ม. อุปกรณ์ยึดเกาะ แปไม้ 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 ม. | 2.5 5 0.2 | แผ่น อัน ลบ.ฟ. |
|  | 1.2 สังกะสี | สังกะสีลูกฟูก ตะปูสังกะสี แปไม้ 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 ม. | 5.5 0.15 0.2 | ฟุต กล่อง ลบ.ฟ. |
| 2 | ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมเคร่าไม้ 1 ต.ร.ม. | กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย หนา 4 ม.ม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ตะปูรวม โครงเคร่าไม้ยาง 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 5 ม. ไม้มอบ ½ นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.0 ม. | 0.35 0.5 0.51 0.02 | แผ่น ก.ก. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. |
| 3 | ฟ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด พร้อมเคร่า 1 ต.ร.ม. | ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 ม.ม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ตะปูรวม โครงเคร่าไม้ยาง 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 5 ม. | 0.35 0.5 0.51 | แผ่น ก.ก. ลบ.ฟ. |
| 4 | ฝาผนังไม้พร้อมเคร่าไม้ 1 ต.ร.ม. | ไม้ฝา ½ นิ้ว x 6 นิ้ว x 8.0 ม. โครงเคร่าไม้ยาง 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 3 ม. ตะปูรวม | 0.54 0.3 0.5 | ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ก.ก. |
| 5 | พื้น คสล. หนา 10 ซม. 1 ต.ร.ม. | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย หิน เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ม.ม. ลวดผูกเหล็ก | 0.72 0.05 0.1 1 0.25 | ถุง ลบ.ม. ลบ.ม. เส้น ก.ก. |
| 6 | พื้นไม้เนื้อแข็ง 1 ต.ร.ม. | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว x 7.0 ม. ตะปู 1½ นิ้ว | 0.96 0.5 | ลบ.ฟ. ก.ก. |
| 7 | ก่อผนังบล็อก 1 ต.ร.ม. | อิฐบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 ม. | 12.5 | ก้อน |
| 8 | ก่อผนังอิฐมอญ 1 ต.ร.ม. | อิฐมอญสามัญ ปูนซิเมนต์ผสม ทรายหยาบ | 135 14 0.04 | ก้อน ก.ก. ลบ.ม. |

การคิดปริมาณวัสดุ

**********

คอนกรีต

ส่วนผสมของคอนกรีตอัตราส่วนผสม  1: 2 : 4  1 ม3

- ซีเมนต์	6.5 ถุง

- ทราย	0.5 ม3

- หิน		1.0 ม3

ไม้

สูตร	การคิดปริมาตรไม้  หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต

หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว x ยาว (เมตร) x 0.0228 x จำนวนท่อน

=................ฟ3

ตัวอย่าง  การคิดปริมาตรไม้  1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.00 ม. x 0.0228 จำนวน 56 ท่อน

= 22.98  ฟ3

สีพลาสติก

1  แกลลอน  ทาได้ 20 ม2

สีน้ำมัน

1  แกลลอน  ทาได้ 18 ม2

สีน้ำมันรักษาเนื้อไม้

1 ปี๊ปทาได้  50 ม2

ปูนฉาบ

ส่วนผสมของปูนฉาบ  1 ม2

- ซีเมนต์  12 ก.ก.

- ทรายละเอียด  0.03 ม3

(หมายเหตุ  ปูน 1 ถุง มีน้ำหนัก 50 ก.ก.)

เทคนิคการประมาณราคาวัสดุ

***************

เกณฑ์การใช้วัดสุของส่วนประกอบอาคาร

- งานไม้แบบ

  - ใช้แบบหนา 1” เนื้อที่ 1 ต.ร.ม. ใช้ไม้ประมาณ 1 ลบ.ฟ.

  - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ  ใช้ประมาณ 30% ของงานไม้แบบ

  - ตะปูยึดงานไม้แบบ ใช้ประมาณ 0.25 ก.ก. ต่อไม้แบบ 1 ต.ร.ม.

- ลวดผูกเหล็ก

  - ลวดผูกเหล็ก  ใช้ประมาณ 30 ก.ก. ต่อเหล็กเสริมหลัก 1 เมตริกตัน

- สารกันซึม  ใช้ 0.07 ลิตร ต่อซีเมนต์ 1 ถุง

- ตะปูยึดโครงหลังคา  ใช้ประมาณ 0.25 ก.ก. ต่อเนื้อที่โครงหลังคา 1 ต.ร.ม.

- การคิดปริมาตรไม้ให้ใช้ค่าคงที่ (0.0228)  คูณหน้าไม้ ความยาวและจำนวนท่อน (แผ่น)

หน่วยคิดเป็น ลบ.ฟ. เช่น ไม้ 2” x 8” x 3.50 ม. จำนวน 10 ท่อน

คิดดังนี้ 2x8x3.50x10x0.0228 = 12.768 ลบ.ฟ.

- งานคอนกรีต  วัสดุที่ใช้ต่อ 1 ม3

| อัตราส่วน | ปูนซีเมนต์ (กก.) | ทราย (ม3) | หิน (ม3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 : 3 : 5 1 : 2 : 4 | 240 325 | 0.55 0.45 | 0.85 0.90 |

- งานสี

  - สีน้ำมัน  1  แกลลอน ทา 3 ครั้ง ได้พื้นที่ 13 ม2

  - สีพลาสติก 1 แกลลอน ทา 3 ครั้ง  ได้พื้นที่ 20 ม2

  - สีน้ำมันรักษาเนื้อไม้ 1 x ปี๊ป ทาได้พื้นที่ 50 ม2